|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** | **Opis** | **Oferowana cena**  **(brutto)** |
| **1** | Malowanie ścian i sufitu | 1 | Powierzchnia:  Ściany: 222,77 m2  Sufit: 133,79 m2 |  |
| **2** | Cyklinowanie i lakierowanie parkietu | 1 | Powierzchnia: 133,79 m2 |  |
| **3** | Wstawienie przegrody | 1 | Wstawienie przegrody z PCV, 5,6 m2  x 3,1 m2 o powierzchni 17,36 m2 z drzwiami wewnętrznymi (materiał + usługa) |  |
| **4** | Malowanie ścian i sufitu w 2 toaletach | 1 | Powierzchnia:  Ściany: 18,72 m2 x 2 = 37,44 m2  Sufity: 12 m2 x 2 = 24 m2  Razem: 61,44 m2 |  |
| **Razem:** | | | |  |

**Załącznik do formularza – kosztorys uproszony**

**Opis przedmiotu zamówienia – na Modernizację techniczną i adaptację na potrzeby żłobka**